Радиатор концевой однопанельный РСВ – 1.

| модель | мощность (квт) | глубина(мм) | длина(мм) | масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РСВ-1-1-К | 0,501 | 30 | 538 | 7,8 |
| РСВ-1-2-К | 0,676 | 30 | 724 | 10,3 |
| РСВ-1-3-К | 0,850 | 30 | 910 | 12,8 |
| РСВ-1-4-К | 1,025 | 30 | 1096 | 15,3 |
| РСВ-1-5-К | 1,199 | 30 | 1282 | 17,9 |

Радиатор концевой двухпанельный РСВ-1

| модель | мощность (квт) | глубина (мм) | длина (мм) | масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-РСВ-1-1-К | 0,873 | 90 | 538 | 15,7 |
| 2-РСВ-1-2-К | 1,177 | 90 | 724 | 20,8 |
| 2-РСВ-1-3-К | 1,475 | 90 | 910 | 25,8 |
| 2-РСВ-1-4-К | 1,779 | 90 | 1096 | 30,8 |
| 2-РСВ-1-5-К | 2,083 | 90 | 1282 | 35,9 |