Сделано в России

# Электронасосы бытовые

центробежные погружные

# БЦП

(с термопредохранителем)

##### Руководство по эксплуатации

АМТ 3.246.010 РЭ

АЯ 04

№ сертификата соответствия РОСС RU. АЯ04.В.12081

срок действия сертификата до 19.02.2007 г.

2004 г.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Электронасосы бытовые центробежные погружные типа БЦП (в дальнейшем электронасосы) предназначены для подачи  воды в бытовых условиях с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 г/м3, с водородными показателями (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 308 К (35С), массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 г/м3, сероводорода не более 1,5 г/м3 из скважин диаметром не менее 100 мм и открытых водоемов.

1.2 Питание электронасосов осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением от 198 до 242 В.

1.3 По степени защиты от поражения электрическим током электронасосы относятся к 1 классу ГОСТ 27570.0.

1.4 Режим работы электронасоса – продолжительный.

1.5 Рабочее положение электронасоса – вертикальное.

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать электронасос, не погруженный полностью в воду.

Помните, что перекачивание воды с повышенным содержанием механических примесей приводит к сокращению сроков службы электронасоса и лишает права на гарантийный ремонт.

ВНИМАНИЕ!  Для защиты от перегрева электродвигателя, в его обмотке установлен термопредохранитель (реле температурное) ТР-02 с температурой срабатывания 70С.

Причины вызывающие повышение температуры внутри электродвигателя: 1) заклинивание ротора; 2) высокое содержание механических примесей в перекачиваемой воде; 3) перекрытие подачи воды при работающем насосе; 4) высокая температура перекачиваемой воды; 5) несоответствие диаметра скважины диаметру электронасоса (например при установке насоса в колодце) 6) низкое напряжение сети и т. д.

При достижении внутри двигателя температуры  70С термопредохранитель разрывает цепь питания электродвигателя. После остывания электродвигатель включается снова. Поэтому после срабатывания термопредохранителя  необходимо отключить электронасос от сети и устранить причину, вызвавшую перегрев электродвигателя.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические данные электронасосов приведены в таблице

Таблица

Типоразмер электронасоса; Подача, Q, ###### м/ч(л/с); Напор, Н, м; Потребляемая мощность, кВт; Масса, кг, не более; Габаритные и присоединительные размеры в мм и дюймах; Длина ###### шнура питания, м. БЦП-0,4-18; 1,44(0,4); 18; 0,5; 16; 96x510 G-11/4; 18. БЦП-0,4-40; 1,44(0,4); 40; 0,95; 22; 96x670 G-11/4; 40. # БЦП-0,4-63; 1,44(0,4); 63; 1,5; 27; 96x830 G-11/4; 63. # БЦП-0,4-80; 1,44(0,4); 80; 1,6; 33,2; 96x900 G-11/4; 80. БЦП-0,63-12; 2,26(0,63); 12; 0,5; 16,5; 96x485 G-11/4; 12. БЦП-0,63-18; 2,26(0,63); 18; 0,75; 18; 96x545 G-11/4; 18. БЦП-0,63-25; 2,26(0,63); 25; 0,85; 20; 96x570 G-11/4; 25. БЦП-0,63-40; 2,26(0,63); 40; 1,28; 23; 96x680 G-11/4; 40. ## Примечание: Номинальное напряжение сети 220 В, частота тока 50 Гц

2.2 Напорные характеристики БЦП- 0,4 приведены на рис. 1, БЦП- 0,63 – на рис. 2.

2.3 Расшифровка надписей, указанных на табличке, прикрепленной к  электронасосу:

БЦП – бытовой центробежный погружной;

0,4 или 0,63 л/с – номинальная подача;

ХХ м – номинальный напор;

220 В – номинальное напряжение;

50 Гц – номинальная частота тока;

ХХХ кВт – номинальная потребляемая мощность;



- минимальная (1 м) - максимальная (3 м) рабочая глубина погружения электронасоса;

1-3м

- знак соответствия при обязательной сертификации.

-

-

Рис.1

### Рис.2

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 Электронасос со шнуром питания

и пускозащитным устройством .               - 1 шт.

2 Штуцер 						- 1 шт.

3 Шнур капроновый				- 1 шт.

4 Розетка РШ-Ц-20-0-01-10/220		- 1 шт.

5 Руководство по эксплуатации		- 1 шт.

6 Упаковка						- 1 шт.

Примечание: Длина шнура капронового и шнура питания равны и указаны в таблице.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Запрещается эксплуатация электронасоса без надежного закрепления.

4.2 Подключение электронасоса к сети производить только через розетку, имеющую заземление.

4.3 Устье скважины должно быть заземлено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030.

4.4 Установку и подключение электронасоса производить квалифицированным персоналом.

4.5 Во избежание несчастных случаев рекомендуется получить подтверждение о правильности выполнения работ по установке и подключению электронасоса к питающей сети у инспектора Госэнергонадзора.

4.6 Включать и выключать электронасос следует через штепсельный разъем или другой выключатель, отключающий одновременно оба токоведущих провода.

4.7 Запрещается касаться включенного в сеть электронасоса. При монтаже и обслуживании электронасос должен быть отключен от электросети.

4.8 Не допускается эксплуатация электронасоса с поврежденным шнуром питания. Поврежденный шнур питания может быть заменен только при помощи специальных инструментов, имеющихся у изготовителя или его представителей.

5. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОНАСОСА

5.1 Электронасос представляет собой агрегат, состоящий из насоса и электродвигателя 11, соединенных между собой при помощи фонаря 8, внутри которого располагается фильтр 9 (см. рис. 5).

5.2 Насос представляет собой многоступенчатую конструкцию. Каждая ступень состоит из центробежного рабочего колеса 5, лопаточного или подшипникового отвода 4, размещенных  в обойме 7. Вращение от электродвигателя на вал насоса 6 передается через муфту. В верхней части насоса установлен обратный клапан 13. Во фланце патрубка напорного 2 выполнены отверстия для крепления шнура капронового.

5.3 Электродвигатель 11 состоит из статора и ротора, размещенных в трубе. Статор электродвигателя 12 герметичный и заполнен эпоксидным компаундом. Внутренняя полость двигателя залита водоглицериновой смесью и герметизирована при помощи торцового уплотнения 10.

5.4 В шнур питания вмонтировано пускозащитное устройство, защищающее электродвигатель от перегрузок по току и короткого замыкания

5.5 Соединение электронасоса с питающей сетью осуществляется посредством штепсельной вилки с заземляющим контактом. Схема электрическая принципиальная показана на рис. 3.

### Схема электрическая принципиальная

Рис.3

М – электродвигатель			QF1 – выключатель автоматический

С1 – конденсатор				ХР1 – вилка ВШ-Ц-20-0-01-10/220

Т – Термореле				ХS1 – розетка РШ-Ц-20-0-01-10/220

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Подготовка скважины к эксплуатации должна производиться специализированными организациями. Перед монтажом электронасоса необходимо проверить состояние скважины (отсутствие сужений или выступов), произвести замер статического уровня (расстояния от поверхности земли до зеркала воды в скважине) и глубины скважины.

6.2 Перед установкой электронасоса в скважину провернуть вал 6 насоса за шлиц через патрубок напорный 2 (см. рис. 4). Вал должен легко проворачиваться в обе стороны без заеданий. В случае тугого вращения поместите электронасос в воду на 15 минут и повторите операцию в воде.

6.3 Схема установки электронасоса приведена на рис. 6. Для напорного трубопровода следует использовать металлические или пластмассовые трубы с присоединительной резьбой G -1¼, а также гибкие шланги с внутренним диаметром 25 – 26 мм. Шланг закрепить на штуцере хомутом.

При подаче электронасосами питьевой воды напорные трубопроводы и шланги должны быть предназначены для холодной питьевой воды.

6.4 Закрепить шнур капроновый к фланцу патрубка напорного, продев его в отверстия этого фланца. Капроновый шнур должен быть закреплен так, чтобы исключалось его перетирание об обсадную трубу при опускании или подъеме электронасоса.

6.5 Опустить электронасос в скважину, держа за капроновый шнур и следя за свободным перемещением шланга и шнура питания. Не допускать, чтобы шнур питания был нагружен весом насоса.

При опускании электронасоса шнур питания должен быть свернут в бухту, и находиться в нерабочей зоне. Опустив электронасос в скважину, закрепите шланг и капроновый шнур таким образом, чтобы нижний фланец электронасоса находился на расстоянии не менее 0,4 м от дна скважины, а вес шланга и находящейся в нем воды не передавался на шнур питания.

В случае установки электронасоса с помощью металлических или пластмассовых водоподъемных труб, капроновый шнур и шнур питания крепить изолентой или хомутами через каждые 2 м к трубам, а всю систему водоподъемных труб опереть хомутами на устье скважины.

6.6 Пускозащитное устройство установить вертикально в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и от попадания воды.

6.7 Произвести установку и заземление штепсельной розетки. Заземление осуществляется путем подключения заземляющего контакта штепсельной розетки к заземлителю посредством заземляющего проводника. Заземляющими проводниками могут быть медный провод диаметром не менее 2,5 мм или алюминиевый провод диаметром не менее 3 мм.

Заземлителем может быть забитая вертикально в землю стальная труба диаметром около 75 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм и длиной около 2,5 м. Верхнюю кромку заземлителя нужно располагать выше уровня земли на 0,5–0,7 м. Сопротивление заземляющего проводника и заземлителя не должны превышать 4 Ом.

6.8 Перед включением электронасоса необходимо выдержать его в погруженном в воду состоянии не менее 5 мин.

6.9 В процессе работы электронасоса следить за чистотой откачиваемой воды. В случае загрязнения воды выключить электронасос и проверить его положение относительно дна скважины.

6.10 Работа электронасоса при отсутствии подачи воды недопустима.

6.11 Дебит скважины должен превышать максимальную производительность (максимальную объемную подачу) как минимум на 15%.

Объемная подача электронасоса (Q) зависит от глубины залегания воды, диаметра и длины водоподъемного трубопровода и высоты подъема воды над поверхностью земли. Приближенно объемную подачу можно определить с помощью напорной характеристики (рис. 1 или рис. 2) по фактическому напору (H), создаваемому электронасосом для подъема воды из скважины.

Фактический напор (без учета гидравлических потерь в трубопроводе) рассчитывается по формуле:

Н = Ндин + Н1, (м), где

Ндин – динамический уровень, м. Динамическим уровнем называется расстояние от поверхности земли до зеркала воды в скважине при установившемся режиме работы электронасоса;

Н1 – высота подъема воды над поверхностью земли, м (или требуемое потребителю давление на выходе трубопровода).

Для уменьшения объемной подачи можно использовать вентиль, установив его на выходе водоподъемного трубопровода из скважины. При этом объемная подача не должна быть ниже 400 л/час (для обеспечения охлаждения электродвигателя). Дальнейшее уменьшение объемной подачи, как и полное перекрытие вентиля, приведет электронасос к выходу из строя.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации электронасоса с максимальной объемной подачей и минимальным напором (см. рис. 1 или рис. 2) возрастают потребляемая мощность, нагрузки на электродвигатель и рабочие органы насоса. КПД электронасоса при этом минимальный. Оптимальным режимом эксплуатации электронасоса является его работа при номинальном напоре и номинальной объемной подаче (см. табл.).

6.12 В случае остановки электронасоса из-за случайного исчезновения напряжения питающей сети, включение электронасоса при появлении напряжения произойдет автоматически.

6.13 При остановке работающего электронасоса из-за срабатывания защиты необходимо выяснить причину срабатывания и, устранив ее, запустить электронасос снова.

6.14 При понижении температуры ниже 0С необходимо принять меры, исключающие замерзание воды в напорном трубопроводе.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ

И УТИЛИЗАЦИИ

7.1 При кратковременных перерывах в работе (7-10 дней) электронасос рекомендуется оставить погруженным в скважину или хранить в любой другой емкости, заполненной чистой водой.

При длительных перерывах в работе необходимо 1 раз в 7 дней производить профилактический пуск электронасоса.

7.2 Перед длительным хранением электронасос следует промыть в чистой воде путем многократного погружения и просушить.

7.3 Хранить электронасос следует в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 35 С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей и агрессивных газов. При длительном хранении электронасоса перед введением его в эксплуатацию в обязательном порядке провернуть вал электронасоса (см. п. 6.2).

7.4 Электронасосы должны транспортироваться только в крытых транспортных средствах в индивидуальной упаковке. При этом должна быть исключена возможность перемещение индивидуальных упаковок внутри транспортного средства. Размещение и крепление груза в транспортном средстве следует осуществлять в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования электронасосов в части воздействия:

механических факторов – по группе С ГОСТ 23216;

климатических факторов – по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150.

7.5 Утилизации подлежат электронасосы, достигшие предельного состояния и не подлежащие восстановлению (ремонту).

7.6 Утилизация электронасоса предусматривает разборку его на составляющие материалы: сталь (углеродистую и легированную), цветные металлы (медь), пластмассу и последующую сдачу их на вторичную переработку в установленном порядке.

9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И
МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| ## Возможные неисправности | ## Вероятная ## причина | ## Способ ## устранения |
| --- | --- | --- |
| 1.Электронасос не запускается | ## Отсутствует напряжение | Проверить напряжение в сети. Проверить состояние контактов вилки и розетки. Проверить исправность шнура питания. |
|  | ## Сработало защитное устройство | ## Определить причину перегрузки. Неисправность устранить. |
|  | ## Низкое напряжение сети | ## Добиться стабильного напряжения (установить автотрансформатор, стабилизатор). |
|  | ## Вышел из строя конденсатор | ## Заменить конденсатор в специализированной мастерской. |
| 2. Снизилась подача электронасоса | ## Забита сетка или проточная часть электронасоса | ## Поднять электронасос, очистить сетку, промыть проточную часть электронасоса. |
|  | Утечка воды из-за нарушения герметичности напорного трубопровода | Устранить разрыв шланга или не герметичность напорной трубы. |
|  | Износ или поломка рабочих органов насоса | Заменить рабочие органы насоса в специализированной мастерской. |
|  | Низкое напряжение сети | Добиться стабильного напряжения (установить автотрансформатор, стабилизатор). |
| 3.После непродолжительной работы срабатывает защитное реле | Напряжение в сети выше допустимого. | ## Отключить электронасос до установления в сети нормального напряжения |
|  | ## Засорение проточной части электронасоса | Произвести промывку и чистку проточной части электронасоса |
|  | Неисправность пускозащитной аппаратуры | ## Устранить неисправность в специализированной мастерской |
|  | Заблокирован вал насоса или ротор двигателя | ## Устранить неисправность в специализированной мастерской |
| 4.Прекратилась подача воды или вода подается прерывисто | Мал дебит (производительность) скважины. | Необходимо следить за уровнем воды в скважине. Произвести повторное включение через промежуток времени, достаточный для наполнения скважины. |

### Рис.5

Схема монтажа электронасоса с указанием высот  для  заполнения  листа  «Сведения  об эксплуатации».