| Dn | A | B | C | D | E | F | G | Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 136,5 | 77 | 95 | 43 | 74 | 200 | 65 | 3,1 |
| 65 | 142 | 87,5 | 109 | 46 | 74 | 200 | 65 | 3,5 |
| 80 | 158 | 95 | 127 | 46 | 74 | 200 | 65 | 4,1 |
| 100 | 180 | 107 | 152 | 52 | 74 | 200 | 65 | 5 |
| 125 | 192 | 121,5 | 180 | 56 | 79 | 278 | 90 | 7,5 |
| 150 | 215 | 144 | 207 | 56 | 79 | 278 | 90 | 14,1 |
| 200 | 241,5 | 171 | 260 | 60 | 37 | 355 | 125 | 20,8 |